## Slide 1: Controle de Temperatura - Estufa

## Slide 2: Sistema de Controle I
Orientador: Prof. Me. Daniel Miranda Cruz
Discentes: Kelvin Magalhães

## Slide 3
  Processo
  Planejamento
  Implementação
  Resultados
Sumário

## Slide 4: PROCESSO
O processo escolhido trata-se de um sistema de controle de temperatura em um ambiente, um modelo de estufa em pequena escala, onde temos uma lâmpada incandescente de 70 W que fornece o aquecimento necessário ao sistema, um sensor de temperatura LM35 que é responsável por medir a temperatura do ambiente e um pequeno ventilador que será controlado pela temperatura do ambiente.

## Slide 5: PROCESSO

## Slide 6: CRONOGRAMA

## Slide 7: CUSTO

## Slide 8: PLACA CONTROLADORA

## Slide 9: SISTEMA DE MEDIÇÃO

## Slide 10: SISTEMA DE ATUAÇÃO

## Slide 11: ELETRÔNICA

## Slide 12: SIMULAÇÃO EM MALHA ABERTA
Descrição do teste:
Ligando o sistema com o cooler a uma velocidade de 20% da capacidade total, após estabilização da temperatura aplica-se um degrau , e a velocidade passa a ser 60%, espera-se novamente a temperatura estabilizar.

## Slide 13: SIMULAÇÃO EM MALHA ABERTA

## Slide 14: MODELO TEÓRICO
A partir do teste em malha aberta, podemos chegar na seguinte função transferência de primeira ordem.

## Slide 15: CONTROLADOR - SIMULINK/MATLAB

## Slide 16: ALGORITMO - MATLAB

## Slide 17: DISCRETIZAÇÃO DA LEI DE CONTROLE

## Slide 18: LUGAR DAS RAÍZES
Utilizado função rltool(G(s)) do Matlab.

## Slide 19: PID INDUSTRIAL- SATURAÇÃO
Utilizado a função saturation disponível no Simulink, para considerar a dinâmica do atuador em paralelo com Anti-Windup para fins de correção.

## Slide 20: FUNCIONAMENTO – PLANTA REAL

## Slide 21: FUNCIONAMENTO – PLANTA REAL